## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
Introdução ao Desenvolvimento de Projetos
Industria 4.0 vs. Industria 3.0.

## Slide 2
História
Industria 3.0
Industria 4.0

## Slide 3
Indústria 3.0
Modelo de Referência ISA - 95
O modelo de Referência ISA-95 foi desenvolvido nos EUA e serviu para empresas de manufatura como um modelo padrão de referência (Indústria 3.0) e para a organização de atividades de produção e automação, incluindo integração, terminologias e modelos de processo.
Caracteriza-se pela automação das Máquinas – Automação Industrial.

## Slide 4
Indústria 3.0
Modelo de Referência ISA - 95
O modelo ISA-95 não define como o sistema de automação deve ser desenvolvido, mas sim as terminologias, requisitos funcionais e informações que devem ser utilizadas para garantir a interface transparente e flexível entre os níveis de controle e gestão da manufatura.

## Slide 5
Indústria 3.0
Modelo de Referência ISA - 95

## Slide 6
Indústria 3.0
Modelo de Referência ISA - 95

## Slide 7
Indústria 4.0
Modelo de Referência da Indústria 4.0
(RAMI 4.0)

## Slide 8
Indústria 4.0
Modelo de Referência da Indústria 4.0
(RAMI 4.0)
Uma nova revolução industrial, Indústria 4.0, está sendo conceituada e está mudando a automação da Manufatura.
Este novo conceito se propõe a integrar informações e tecnologias de automação, criando uma rede inteligente de produtos e serviços chamados internet das coisas (IoT).

## Slide 9
Indústria 4.0
Modelo de Referência da Indústria 4.0
(RAMI 4.0)
Com atualizações de dispositivos e novos conceitos na área de automação industrial, as normas técnicas foram atualizadas e outras estão sendo desenvolvidas para organizar e padronizar este novo cenário industrial.

## Slide 10
Indústria 4.0
Modelo de Referência da Indústria 4.0
(RAMI 4.0)
A computação em nuvem foi recentemente introduzida na automação industrial, porque se apresenta como uma infraestrutura virtual, que permite o uso de sistemas de software, plataformas e serviços sem a necessidade de um físico servidor.

## Slide 11
Indústria 4.0
Modelo de Referência da Indústria 4.0
(RAMI 4.0)
Combina os recursos de Automação Industrial com Sistemas de Computação, Informação e Comunicação via Internet.

## Slide 12
Indústria 4.0
Novas Tecnologias

## Slide 13
Indústria 4.0
Novas Tecnologias

## Slide 14
Indústria 4.0
Novas Tecnologias

## Slide 15
Indústria 4.0
Novas Tecnologias

## Slide 16
Indústria 4.0
Novas Tecnologias

## Slide 17
Indústria 4.0
Novas Tecnologias

## Slide 18
Conclusões
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/n2en2indep
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila%20de%20Automacao%201.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fFzuHm6V_Gs
https://www.youtube.com/watch?v=-xNiB-eRu0U
https://www.youtube.com/watch?v=ed1x408US38
https://www.youtube.com/watch?v=kFQkA9mSYgY