## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
Introdução ao Desenvolvimento de Projetos
Instrumentação Industrial

## Slide 2
Conceito
Instrumentação Industrial
Os processos industriais exigem controle na fabricação de seus produtos. Estes processos são muito variados e abrangem diversos tipos de produtos, como, por exemplo, a fabricação dos derivados do petróleo, produtos alimentícios, a indústria de papel e celulose etc.
Em todos estes processos é absolutamente necessário controlar e manter constantes algumas variáveis, tais como: pressão, vazão, temperatura, nível, pH, condutividade, velocidade, umidade etc.

## Slide 3
Instrumentação Industrial
Instrumentação
Industrial

## Slide 4
Conceito
Instrumentação Industrial

## Slide 5
Conceito
Instrumentação Industrial

## Slide 6
Conceito
Instrumentação Industrial
Os instrumentos de medição e controle permitem manter constantes as variáveis do processo, objetivando a melhoria em qualidade, o aumento em quantidade do produto e a segurança.
No princípio da era industrial, o operário atingia os objetivos citados através de controle manual destas variáveis, utilizando somente instrumentos simples (manômetro, termômetro, válvulas manuais etc.), e isto era suficiente, por serem simples os processos.

## Slide 7
Conceito
Instrumentação Industrial

## Slide 8
Conceito
Instrumentação Industrial
Enquanto isso, os operadores iam se liberando de sua atuação física direta no processo e, ao mesmo tempo, ocorria a centralização das variáveis em uma única sala.
Sala de Controle - Analógica

## Slide 9
Instrumentação Industrial
Sala de Controle - Analógica

## Slide 10
Instrumentação Industrial
Sala de Controle Digital - Estado da Arte

## Slide 11
Conceito
Instrumentação Industrial
Devido à centralização das variáveis do processo, podemos fabricar produtos que seriam impossíveis por meio do controle manual.
Mas, para atingir o nível em que estamos hoje, os sistemas de controle sofreram grandes transformações tecnológicas, como: controle manual, controle mecânico e hidráulico, controle pneumático, controle elétrico, controle eletrônico e atualmente controle digital.

## Slide 12
Instrumentação Industrial
Malhas de Controle
Malha de controle constitui um conjunto de elementos (medidor, controlador, atuador, etc.) com o objetivo de manter uma das variáveis do processo (pressão, temperatura, nível, etc.) dentro de um valor pré-estabelecido (set-point).

## Slide 13
Instrumentação Industrial
Malhas de Controle
Uma malha de controle:
É composta por um sensor, para detectar a variável de processo que se quer controlar;
Um transmissor, para converter o sinal do sensor em um sinal pneumático, elétrico ou digital equivalente;
Um controlador, que compara o sinal do processo com o set point e produz um sinal apropriado de controle.

## Slide 14
Instrumentação Industrial
Sistema de Controle em Malha Fechada (“Loop”)
Sensor
Atuador

## Slide 15
Conceito
Instrumentação Industrial
Variável de Processo (PV)
As principais grandezas que traduzem transferências de energia num processo são chamadas de “Variáveis de Processo” - PV).
São exemplos de variáveis de processo: Pressão, temperatura, nível, vazão, densidade, pH.
A PV (Variável de Processo) é o que deseja-se controlar em um processo industrial.

## Slide 16
Variável de Processo (PV)

## Slide 17
Instrumentação Industrial
Set-Point (SP)
É o valor desejável para uma determinada variável de processo.
Em um processo industrial deseja-se controlar a PV a partir de um determinado Set-point.

## Slide 18
Instrumentação Industrial
PV = Temperatura
Erro (E)
É a diferença entre a Variável de Processo (PV) e o set-point (SP).

## Slide 19
Instrumentação Industrial
Variável Manipulada (MV)
Um controlador analisa o erro (E) e, a partir dele, calcula qual deverá ser a atitude a ser tomada.
Ou seja, qual deve ser o valor do elemento final de controle para que o erro seja nulo.

## Slide 20
Conceito
Instrumentação Industrial
Malha aberta
Na malha aberta, a informação sobre a variável controlada não é utilizada para ajustar qualquer entrada do sistema para compensar variações nas variáveis do processo.

## Slide 21
Instrumentação Industrial
Instrumentos de Medição

## Slide 22
Instrumentação Industrial
Instrumentos de Medição

## Slide 23
Instrumentação Industrial
Instrumentos de Medição

## Slide 24
Instrumentação Industrial
Instrumentos de Medição

## Slide 25
Instrumentação Industrial
Controlador Lógico Programável - CLP

## Slide 26
Instrumentação Industrial
Controlador Lógico Programável - CLP

## Slide 27
Instrumentação Industrial
Controlador Lógico Programável - CLP

## Slide 28
Conclusões
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/n2en2indep
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila%20de%20Automacao%201.pdf
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila-de-Instrumentacao-Petrobras.pdf