## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
CONTROLE DE SISTEMAS DE EVENTOS DISCRETOS
Software Codesys

## Slide 2
Software CoDeSys

## Slide 3
Software CoDeSys

## Slide 4
Software CoDeSys

## Slide 5
Software CoDeSys

## Slide 6
Software CoDeSys

## Slide 7
Software CoDeSys
Como programar uma borda de subida – Bloco de Função R_TRIG
Cursor sobre a linha, botão direito do mouse;
Selecione Function Block;
Selecione a pasta Trigger.

## Slide 8
Software CoDeSys
Outra opção disponível;
No lado direito da Tela, parte inferior;
Selecione Resources;
Selecione a opção Library Manager.

## Slide 9
Software CoDeSys
Na opção Library Manager
Selecione a pasta Trigger.

## Slide 10
Software CoDeSys
Na Pasta Trigger ;
Selecione a Função R-TRIG (FB) e clique em OK.

## Slide 11
Software CoDeSys
A função foi inserida como uma entrada;
Digite um nome, por exemplo, BordaSubida e assinale como VAR_INPUT.

## Slide 12
Software CoDeSys
A função de detecção de borda (Trigger) normalmente utiliza-se com a função Set/Reset.

## Slide 13
Software CoDeSys
Função SET/RESET

## Slide 14
Software CoDeSys
Função SELO

## Slide 15
Software CoDeSys
Função SELO com bobina real (%QX0.5)
Função SELO com Bobina Auxiliar (%M0.0)

## Slide 16
Software CoDeSys
Função SELO com bobina SET/RESET
A bobina SET deverá ter o mesmo endereço da bobina RESET, podendo ser um endereço real (%QX0.0), ou uma bobina auxiliar (%M0.0)

## Slide 17
Software CoDeSys

## Slide 18
Software CoDeSys

## Slide 19
Na tela inicial do Windows, selecione:
Programas
Moeller Software
Easy Soft CoDeSys
Easy Soft CoDeSys V2.3.5

## Slide 21
ORGANIZADOR - é usado para gerenciar os novos itens de cada pasta. Através dele inserimos novos elementos nas pastas localizadas abaixo e solicitamos a visualização/edição de alguns itens.
ORGANIZADOR / PROGRAMAS – Nesta pasta alocamos os programas do CLP, bem como suas funções e seus blocos de função.
ORGANIZADOR / TIPOS DE DADOS – Aqui nós colocamos nossos tipos de dados , Structures, Enumeration, etc...São tipos de dados criados pelo usuário conforme a IEC 61131-3.
ORGANIZADOR / VISUALIZADOR – Dentre os recursos oferecidos pelo Easy soft, está a criação de telas para visualização do programa criado, tanto on-line como off-line (modo simulação) , estas telas são criadas e gerenciadas nesta pasta.

## Slide 22
ORGANIZADOR / RECURSOS – Pasta responsável por vários itens no Easy Soft. Entre eles: Configuração de hardware, configuração do sistema da CPU, criação de variáveis de rede, geração de gráficos de tendência, criação de tabelas de monitoração etc...
ÁREA DE TRABALHO – Quando selecionamos ou criamos algo em qualquer pasta do organizador, este item aparece na área de trabalho para edição ou visualização.
BARRA DE FERRAMENTAS – Aqui ficam algumas ferramentas para acesso mais rápido a algumas funções do programa, esta barra muda conforme o item selecionado na Área de Trabalho.
MENU PRINCIPAL – Aqui ficam todas as opções de acessibilidade e funcionamento do Easy SOFT.

## Slide 23
Os passos necessários para a criação de um programa são:
• Criar um novo projeto;
• Configurar o Hardware;
• Criar os arquivos fontes necessários (POU):
- Criar as Variáveis
- Realizar a lógica do programa
- Criar blocos de função e /ou funções.
• Compilar o programa;
• Realizar os testes:
- Configurar as telas / ferramentas de visualização.
- Executar os testes do programa em modo OFF-line.
• Realizar o comissionamento da máquina:
- Transferir o programa para o CLP
- Executar os testes do programa em modo ON-line
- Armazenar os programas fontes no CLP. (Quando desejado)

## Slide 25
INICIANDO UM NOVO PROJETO
• Entre no menu principal opção FILE , NEW , ou selecione o ícone . Isto irá abrir a seguinte tela:
Selecione: ECP4-200
Pressione: OK

## Slide 26
INICIANDO UM NOVO PROJETO
• No item Configuration selecione a CPU que irá utilizar para este programa, por exemplo:
Pressione: OK
Obs: Verifique qual a CPU que está sendo utilizada no Painel didático do CLP.

## Slide 27
INICIANDO UM NOVO PROJETO
O usuário não terá acesso aos itens: Target Plataform, Memory Layout e General. Estes itens só são configuráveis em outros modelos de CPU.
O item Networkfunctionality , serve para configurarmos a rede deste equipamento.
Ao selecionarmos a CPU que desejamos utilizar, pressionamos OK.

## Slide 28
INICIANDO UM NOVO PROJETO
Na opção Tipo do POU selecionamos se queremos criar um programa, uma Function Block ou uma função.
No nosso caso iremos selecionar a opção Program, pois iremos criar primeiro um programa.
Na opção nome do POU deixamos PLC_PRG , este nome designa o programa principal.
Para os CLPs da linha XC200, devemos ter sempre um programa principal com este nome, pois o compilador sabe que é por este programa que o equipamento irá começar a execução.

## Slide 29
INICIANDO UM NOVO PROJETO

## Slide 30
INICIANDO UM NOVO PROJETO
Na linguagem podemos escolher entre seis linguagens de programação diferentes. Estas linguagens se dividem da seguinte forma:
Para este guia rápido estaremos trabalhando com a linguagem em Ladder (LD).

## Slide 31
CONFIGURAÇÃO DO CLP
Agora nós precisamos configurar o hardware do CLP. Para isto selecione no organizador a pasta resources:

## Slide 32
CONFIGURAÇÃO DO CLP
Selecione a opção PLC-Configuration. Nesta tela estaremos configurando o Hardware do CLP.

## Slide 33
Configure o Hardware do CLP presente no Painel de CLP.
Obs: verifique quais os módulos estão instalados no Painel didático do CLP para configurar o seu hardware.
CUIDADO: CPU do Painel Didático do CLP

## Slide 34
Configure o Hardware do CLP presente no Painel de CLP.

## Slide 35
Configure o Hardware do CLP presente no Painel de CLP.

## Slide 36
Configure o Hardware do CLP presente no Painel de CLP.

## Slide 37
Configure o Hardware do CLP presente no Painel de CLP.
CUIDADO: CPU do Painel Didático do CLP

## Slide 39
Começando a Programar
Agora iremos criar um programa simples para conhecermos melhor o ambiente do Easy Soft.
O programa a ser criado é uma partida estrela-triângulo de uma bomba de vácuo.
No organizer agora escolha a opção POUs e selecione o PLC_PRG.

## Slide 40
Começando a Programar

## Slide 41
Na área do programa clique sobre a linha de comando que aparece e clique no menu em Insert, Contact ou pressione o ícone na barra de ferramentas.
Na linha de comando irá aparecer um contato NA :
Clicando nas interrogações poderemos escrever o nome deste contato, ou ainda pressionando a tecla F2 do seu computador: PartidadoMotor.
Surge uma tela para definição da variável. Selecione classe VAR_Input, tipo BOOL, Address %IX0.0.

## Slide 42
Começando a Programar
Assim que damos um nome para o contato PartidadoMotor, a seguinte janela irá se abrir:
BOOL
PartidadoMotor.
%IX0.0.
VAR_Input

## Slide 43
Começando a Programar
Clique novamente na linha de comandos, e insira novamente um contato, este contato irá sair em série com o que já existe. Desta vez selecione VAR_Input, variável ParadaMotor , tipo BOOL, address %IX0.1.

## Slide 44
Começando a Programar
Clique no contato abaixo do ParadaMotor e pressione na barra de ferramentas a opção.

## Slide 45
Começando a Programar
Clique agora no contato abaixo do PartidaMotor e selecione na barra de ferramentas a opção .
• Faça o mesmo procedimento anterior, chame este contato de ContatorPrincipal, crie a variável VAR_Output,, address %QX0.0, tipo BOOL.

## Slide 46
Começando a Programar
Clicando novamente na linha de comando, selecione agora na barra de ferramentas a opção.
.
Isto irá inserir uma bobina de saída nesta linha lógica. Utilize o mesmo procedimento para colocar o tag dela, no caso ContatorPrincipal.

## Slide 47
Começando a Programar
Com isto nós criamos a primeira linha lógica de nosso programa. Salve as alterações e agora vamos inserir a próxima linha.
Vá no menu principal e selecione INSERT, Network (After).
Uma segunda linha irá surgir.

## Slide 48
Começando a Programar
Coloque um contato NA do ContatorPrincipal como mostrado abaixo.

## Slide 49
Começando a Programar
Nós iremos criar agora o Controle dos Contatores Estrela e triângulo.
Assim que o ContatorPrincipal entra, o ContarEstrela também liga, permanece alguns segundos e desliga.
Iremos inserir então um temporizador para determinar o tempo que o contator estrela fica ligado.
Clique na linha da segunda lógica com o botão direito do mouse e selecione Function Block.

## Slide 50
Começando a Programar
Selecione na biblioteca Standard.lib o bloco de função TON, deixe a opção Structured ativa e selecione OK.

## Slide 51
Começando a Programar
Um temporizador irá aparecer no meio de nossa linha lógica.

## Slide 52
Começando a Programar
Vamos clicar nas interrogações acima do temporizador e colocar o nome do temporizador , vamos chamá-lo de TempoDesligaEstrela.
Assim que damos um nome para o temporizador, a seguinte janela irá se abrir:

## Slide 53
Começando a Programar
Isto ocorre pois o assistente de declaração verifica que não há nenhuma variável declarada como TempoDesligaEstrela, por causa disto, ele solicita que entremos com maiores dados sobre esta variável.
Preencha esta caixa de diálogos:
- Nome: TempoDesligaEstrela;
- Tipo: TON

## Slide 54
Começando a Programar
O bloco de função irá aparecer na declaração local de variáveis.
Na interrogação que surge do lado esquerdo do nosso temporizador escrevemos o tempo desejado. Por se tratar de uma entrada do tipo TIME, o tempo deve ser escrito da seguinte forma: T#3S.

## Slide 55
Começando a Programar
Coloque uma bobina na linha lógica 2, logo após o temporizador e coloque o nome de ContatorAuxiliar.
A mesma tela do assistente de declaração se abre, porém desta vez no tipo da variável selecione BOOL, VAR_OUTPUT, endereço %QX0.1.
A segunda linha do nosso programa está pronta, e a declaração de variáveis também.

## Slide 56
Começando a Programar
Nosso programa ficará deste jeito:

## Slide 57
Começando a Programar
Agora insira mais uma linha lógica abaixo e coloque a seguinte lógica:
Assim que o ContatorPrincipal ligar o ContatorEstrela ficará ligado até o tempo de 3 segundos se esgotar.
Crie agora mais uma linha, abaixo desta, com o seguinte contato:

## Slide 58
Coloque agora um contato NA e digite o nome do contador TempoDesligaEstrela. (ponto)
Surgem 6 opções de dados do Temporizador. Selecione a saída Q.

## Slide 59
Na quarta linha lógica, no segundo contato da esquerda para direita, nós usamos o TAG TempoDesligaEstrela.Q, poderíamos ter utilizado o próprio ContatorAuxiliar sem problemas, fizemos isto exatamente para demonstrar uma funcionalidade a mais do programa.

## Slide 60
Iremos inserir então um segundo temporizador , chamado TempoLigaTriangulo, para determinar o tempo de 1 Segundo, que o contator triangulo será atuado.
• Clique na linha da terceira lógica com o botão direito do mouse, selecione Function Block, bloco de função TON.

## Slide 61
Vamos clicar nas interrogações acima do temporizador e colocar o nome do temporizador TempoLigaTriangulo.
Para criarmos um temporizador de 1 segundos então escrevemos T#1S.
Nosso programa ficará deste jeito:

## Slide 62
Coloque uma bobina na linha lógica 4, logo após o temporizador e coloque o nome de ContatorTriangulo.
A tela do assistente de declaração se abre, crie a variável VAR_Output, tipo BOOL, address %QX0.2.
A quarta linha lógica ficará:
Salve o programa, estamos prontos para a próxima etapa.

## Slide 63
Programa Completo:

## Slide 64
COMPILANDO O PROGRAMA:
Para compilar o programa, entre na opção Project, Rebuild All.
Isto irá compilar todos o seu projeto. Uma tela irá aparecer abaixo de seu programa mostrando possíveis erros ocorridos no seu programa.
Para localizar o erro, clique duas vezes em cima dele e você irá para a linha onde este erro está.
Para maiores informações sobre os erros, por favor consulte o Help do EASY SOFT, ele contém um apêndice com os principais erros.

## Slide 65
SIMULANDO O PROGRAMA
Para utilizar as ferramentas de simulação você deve ter o programa compilado como se você fosse transferi-lo para o CLP.
Habilite no menu principal a opção ON LINE, Simulation Mode.
Isto irá colocar o programa em modo de simulação.
Agora selecione a opção ON LINE, Login. Isto fará com que o software faça um Login com um CLP virtual.
Este CLP virtual inicializa em STOP, vá novamente para ON LINE, Run e estaremos com este CLP virtual em modo RUN.

## Slide 66
SIMULANDO O PROGRAMA

## Slide 67
SIMULANDO O PROGRAMA
Para forçar entradas, saídas ou memórias internas podemos proceder de várias maneiras diferentes.
Dê um duplo clique com o botão da esquerda do mouse sobre o tag do contato PartidaMotor, verifique que a cada duplo clique ele muda o desenho:

## Slide 68
SIMULANDO O PROGRAMA
Se dermos mais um duplo clique o contato volta ao estado anterior.
Dê um duplo clique no Tag e deixe-o na posição forçar ON.
Agora pressione F7, ou vá até o menu Online ,Force Values. O nosso botão de partida será forçado para a situação ON.

## Slide 69
SIMULANDO O PROGRAMA
Se quisermos forçar várias variáveis ao mesmo tempo, podemos ir clicando com o mouse e deixando-as nos valores lógicos desejados, assim que pressionamos F7 os valores são carregados para os Tags.
Verifique o funcionamento do seu programa, ele deve ligar o contator principal juntamente com o estrela, contar um tempo de 3 segundos, desligar o contator estrela, esperar mais um segundo e ligar o contator triângulo.
Vamos agora retirar o comando de partida, clique novamente com o botão esquerdo do mouse sobre o TAG PartidaMotor e verifique como ele muda o status:

## Slide 70
SIMULANDO O PROGRAMA
Se estivéssemos ONLine com o CLP, bastaria colocarmos o comando Liberar comando Force, que o TAG assumiria o valor da entrada digital logo em seguida.
Como estamos com um CLP virtual, que não possui entradas físicas, para desligarmos adequadamente este contato precisamos forçá-lo para a condição OFF e logo em seguida liberar o comando force.
Experimente agora forçar o botão de desliga. Force-o para a condição ON (Aberto pois ele é um NF), logo em seguida para a condição OFF e então libere o FORCE.
Estas funções estão disponíveis tanto no modo Simulação, como conectado com o CLP.

## Slide 71
FORÇANDO VARIÁVEIS PELA CONFIGURAÇÃO
Outra forma de realizar esta operação é forçar os elementos de entrada e saída.
No Organizador vá em Resource , PLC Configuration.

## Slide 72
FORÇANDO VARIÁVEIS PELA CONFIGURAÇÃO
Para forçar a entrada PartidaMotor basta clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse no quadrado que se encontra à esquerda do TAG.
Para desliga-lo é só clicar novamente neste quadrado.
Acione agora o TAG ParadaMotor.

## Slide 73
TRANSFERINDO O PROGRAMA
Coloque o cabo no CLP, certifique-se de que ele está com a bateria.
No menu Online, certifique-se que o Easy Soft não está em modo de simulação.
No menu Online, selecionar login.
Selecione a opção Sim.

## Slide 74
TRANSFERINDO O PROGRAMA
Logo após o Download o CLP estará pronto para entrar em operação.
Tudo o que foi explicado até aqui, tanto em monitoração como em simulação é válido quando se está conectado ao CLP.
Para colocar o CLP em marcha selecione Online, RUN.

## Slide 75
ALTERAÇÕES ON LINE
Para executar qualquer alteração ON LINE no CLP proceda da seguinte forma:
• Entre em Online, Logout.
• Faça as alterações necessárias no software.
• Entre no menu Project , Rebuild All.
• Logo em seguida selecione no menu On line, Login.

## Slide 76
ALTERAÇÕES ON LINE
Se selecionarmos Yes as alterações serão feitas sem parar o processamento (ONLINE CHANGE).
A opção Load all irá parar a CPU para executar a transferência.
A alteração ONLINE só não pode ser feita em duas situações distintas:
- Alterações de hardware e inserções de novas bibliotecas.

## Slide 77
CONFIGURANDO A REDE PC-CLP
Antes de iniciar a configuração do software, verifique se o cabo de rede que liga o PC e o CLP está devidamente conectado.
No menu principal selecione Online/Communication Parameters como mostrado na imagem ao lado.

## Slide 78
CONFIGURANDO A REDE PC-CLP
Na tela communication parameters clique no botão “New...” como indicado na figura abaixo.

## Slide 79
CONFIGURANDO A REDE PC-CLP
Agora na janela que se abriu, iremos selecionar Tcp/Ip (Level 2 Route) e clicar em OK.

## Slide 80
CONFIGURANDO A REDE PC-CLP
No campo ‘Adress’, na coluna ‘Value’ mude o endereço IP para 192.168.119.60 como ilustrado na figura abaixo.

## Slide 81
Conclusões
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/n7clpteclp
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila_do_Curso_Clp-1.pdf
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Manual_XSOFT.pdf