## Slide 1
Prof. Dr. Cesar da Costa
E-mail: ccosta@ifsp.edu.br
Site: www.professorcesarcosta.com.br
CONVERSÃO DE ENERGIA 2
Circuito Elétrico Equivalente do MIT

## Slide 2
Definições importantes considerando o escorregamento s :
Velocidade de escorregamento:
Escorregamento (slip):
Velocidade do rotor:
(1)
(2)
Frequência do rotor:
Tensão induzida no rotor:
Velocidade síncrona:
(3)
(4)
(5)
(6)

## Slide 3
Circuito Elétrico Equivalente do MIT
O motor de indução trifásico pode ser representado por um circuito elétrico equivalente.
Para esta análise considera-se apenas as máquinas com enrolamentos polifásicos simétricos, excitadas por tensão polifásicas equilibradas, ligadas em Y, de modo que as correntes e tensões sejam expressas por valores de fase.
Desta forma, pode-se deduzir um circuito equivalente para uma fase, de modo que para as demais fases basta fazer um deslocamento adequado da fase, que está sendo estudada.

## Slide 4
Exercício de Fixação:
Um estator trifásico de uma máquina de indução de seis polos é alimentado por tensões elétricas trifásicas equilibradas, cuja frequência é 60 Hz. O rotor gira com velocidade igual a 1.020 rpm, no mesmo sentido da velocidade do campo do estator. Pergunta-se:
Qual a velocidade síncrona da máquina em rpm?
Qual o escorregamento?
Qual a frequência elétrica das tensões induzidas no rotor?
Qual a velocidade do campo do estator em relação a estrutura física do estator ?
Qual a velocidade do campo do rotor em relação a estrutura física do rotor ?
Qual a velocidade do campo do rotor em relação a estrutura física do estator ?

## Slide 5
Exercício de Fixação:
Solução:
Qual a velocidade síncrona da máquina em rpm?
2. Qual o escorregamento?
3. Qual a frequência elétrica das tensões induzidas no rotor?
R: A frequência de escorregamento F2 é a frequência das tensões e correntes.

## Slide 6
Solução:
4. Qual a velocidade do campo do estator em relação a estrutura física do estator ?
R: A velocidade do campo do estator em relação a estrutura física do estator é a velocidade síncrona da máquina, isto é,
5. Qual a velocidade do campo do rotor em relação a estrutura física do rotor ?
R: A velocidade do campo do rotor em relação a estrutura física do rotor é a velocidade de escorregamento Wesc:
Ou:

## Slide 7
Solução:
6.Qual a velocidade do campo do rotor em relação a estrutura física do estator ?
R: A velocidade do campo do rotor em relação a estrutura física do estator é a soma da velocidade de escorregamento com a velocidade do rotor, isto é,

## Slide 8
Circuito Elétrico Equivalente do MIT

## Slide 9
Circuito Elétrico Equivalente do MIT

## Slide 10
Circuito Elétrico Equivalente do MIT
O circuito elétrico equivalente ao rotor do MIT, por fase, tem o aspecto da Fig. 1
Fig. 1
Deste circuito, vem:
(7)

## Slide 11
Circuito Elétrico Equivalente do MIT
Mas,
Além disso,
Assim,
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

## Slide 12
Circuito Elétrico Equivalente do MIT
Substituindo-se as equações 8 e 12 na Eq. 7 , obtém-se:
(13)
Ou ainda:
Com base nesta última expressão, o circuito que representa fielmente o rotor é mostrado na Fig. 2.
(14)
Fig. 2

## Slide 13
Circuito Elétrico Equivalente do MIT
Como comentado, a transferência de energia do estator para o rotor se faz indutivamente e, para representar essa transferência de energia utiliza-se um transformador ideal de relação , como representado na Figura 3.
Fig. 3

## Slide 14
Circuito Elétrico Equivalente do MIT
A corrente de alimentação do transformador ideal é composta por duas parcelas: uma responsável pela transferência de potência do primário para o secundário (corrente de carga) e outra responsável pela magnetização do núcleo (corrente de magnetização). A Fig. 4 ilustra este ramo de magnetização.
Fig. 4

## Slide 15
Circuito Elétrico Equivalente do MIT
A impedância do enrolamento do estator pode ser representada por um ramo RL em série com o circuito principal, como mostrado na Fig. 5.
Fig. 5 – Circuitos do rotor e do estator

## Slide 16
Circuito Elétrico Equivalente do MIT

## Slide 17
Circuito Elétrico Equivalente do MIT
Referindo os parâmetros do rotor ao estator, através do transformador ideal, tem-se:
O circuito do MIT por fase, visto do estator é então apresentado na Fig. 6.
(15)
(16)
Fig. 6 – Circuito equivalente do MIT

## Slide 18
Análise do Circuito Equivalente
Para o circuito desenvolvido anteriormente, algumas relações relacionadas às potências envolvidas podem ser obtidas.
Potência absorvida da rede de alimentação ( ):
[W] (17)
Perdas no cobre do estator ( ):
[W] (18)
Potência fornecida ao rotor ou Potência eletromagnética ( ):
[W] (19)

## Slide 19
Análise do Circuito Equivalente
Perdas no cobre do rotor ( ):
Potência desenvolvida pelo rotor ou potência interna ( ):
[W] (20)
[W] (21)
[W] (22)
[W] (23)

## Slide 20
Análise do Circuito Equivalente
Uma modificação no circuito equivalente, como apresentado na Fig. 6, pode ser feita reescrevendo o termo da seguinte maneira:
(24)
Fig. 7 – Circuito equivalente modificado

## Slide 21
Análise do Circuito Equivalente
Análise do Circuito Equivalente
Torque interno ou eletromagnético ( ):
[N.m] (25)
Mas,
(26)
(27)
(28)
[N.m] (29)

## Slide 22
Análise do Circuito Equivalente
Perdas rotacionais ( ):
É a soma das perdas no núcleo do circuito magnético e das perdas por atrito nos mancais e de ventilação.
Quando o rotor está bloqueado, ou seja, quando , as perdas mecânicas são nulas, enquanto as perdas magnéticas são elevadas, visto que a frequência da corrente induzida no rotor é alta (mesma frequência da rede de alimentação do motor).
Quando o motor opera próximo da velocidade síncrona ( s ≈ 0 ), a frequência da corrente induzida no rotor é quase nula. Logo, as perdas magnéticas são baixas. Como o motor opera em alta velocidade, as perdas por atrito e ventilação tornam-se altas. .
[W] (30)

## Slide 23
Análise do Circuito Equivalente
As perdas rotacionais, portanto, podem ser consideradas aproximadamente constantes. A diferença é chamada de Perdas Suplementares (Psup).
[w] (31)
Torque de perdas ( ):
[N.m] (32)
Potência útil ou de saída ( ):
[w] (33)

## Slide 24
Análise do Circuito Equivalente
Torque útil ou de saída ( ):
[N.m] (34)
Rendimento ( ):

## Slide 25
A Fig. A seguir representa as potências envolvidas no funcionamento do MIT.
Potência absorvida da rede de alimentação ( ):
Potência fornecida ao rotor ou Potência eletromagnética ( ):
Perdas no cobre do estator ( ):
Perdas no cobre do rotor ( ):
Potência desenvolvida pelo rotor ou potência interna ( ):
Perdas rotacionais ( ):
Potência útil ou de saída ( ):

## Slide 26
Exercícios de Fixação
Observa-se que um motor de indução trifásico de dois polos e 60 Hz está operando com uma velocidade de 3502 rpmcom uma potencia de entrada de 15,7 kW e uma corrente de terminal de 22, 6 A. A resistência de enrolamento do estator é de 0,20 ohms/fase. Calcule a potencia dissipada no rotor.
Solução:
1. Perdas no cobre do estator :
2. Potência fornecida ao rotor ou entreferro:
3. Velocidade síncrona da máquina:
Perdas no cobre do rotor :
4. Escorregamento da máquina:
5. Perdas no cobre do rotor :

## Slide 27
Conclusões
Referência
http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/t6cv2n6cv2conv2
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila_Maquinas%20Eletricas_UNESP.pdf
http://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/maquinas%20eletricas%20senai.pdf